## Technische Daten
Technische Daten der Stromversorgung in Wendelstein |  | Datenstand 31.12.2022
Lasten und Bezüge | Einheit | Menge
Höchstlast aus vorgelagertem Netz | kW | 9331
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | kW | 9331
Zeitpunkt: |  | 2022-01-26 13:00
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | kWh | 43820101.5
Einspeisungen
Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 20 kV | kWh | 518379
EEG-Anlagen (Photovoltaik) | kWh | 518379
Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 0,4 kV | kWh | 4312530.84
davon EEG-Anlagen (Wasserkraft und Photovoltaik) | kWh | 3328055
Gesamt KWK-G Anlagen (BHKW) | kWh | 984475.84
Stromkreislängen
Niederspannungskabel | km | 248
Niederspannungsfreileitung | km | 1
Mittelspannungskabel | km | 46
Mittelspannungsfreileitung | km | 1
Installierte Leistung der Umspannebene 20/0,4 kV
eigene Umspannstationen | Anzahl | 55
eigene Trafos | Anzahl | 62
| MVA | 34.29
kundeneigene Trafos | Anzahl | 17
| MVA | 9.755
kundeneigene Umspannstationen | Anzahl | 15
Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebene
Niederspannungsebene 0,4 kV | MWh | 32901
Umspannungsebene 20/0,4 kV | MWh | 37273
Mittelspannungsebene 20 kV | MWh | 48701
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Niederspannungsebene 0,4 kV | Anzahl | 7063
Umspannungsebene 20/0,4 kV | Anzahl | 20
Mittelspannungsebene 20 kV | Anzahl | 15
Anzahl der Hausanschlüsse
Niederspannungsebene 0,4 kV | Stück | 7063
Umspannungsebene 20/04 kV | Stück | 20
Mittelspannungsebene 20 kV | Stück | 15
Geografische Daten
Einwohnerzahl der Gemeinde | Anzahl | 16410
davon in der Niederspannung von Gemeindwerke versorgt | Anzahl | 15834
Geografische Fläche | km² | 51
Versorgte Fläche Niederspannung | km² | 6.2
Versorgte Fläche Mittelspannung | km² | 30.11
*) Die Daten sind nur teilweise belastbar, da die notwendigen Datenreihen nicht vollständig, d.h. für das gesamte Jahr vorliegen. Insoweit handelt es sich auch um Abschätzungen mit Hilfe von Näherungswerten, die Darstellung bietet dennoch einen realistischen Überblick zur Netzstruktur.