## Technische Daten
Technische Daten der Stromversorgung in Wendelstein |  | Datenstand 31.12.2022 | Datenstand 31.12.2023
Lasten und Bezüge | Einheit
Höchstlast aus vorgelagertem Netz | kW | 9331
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | kW | 9331
Zeitpunkt: |  | 2022-01-26 13:00
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | kWh | 43820101.5
Einspeisungen
Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 20 kV | kWh | 518379 | 543967
EEG-Anlagen (Photovoltaik) | kWh | 518379 | 543967
Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 0,4 kV | kWh | 4312530.84 | 4663872
davon EEG-Anlagen (Wasserkraft und Photovoltaik) | kWh | 3328055 | 3654277
Gesamt KWK-G Anlagen (BHKW) | kWh | 984475.84 | 1009595
Menge
Stromkreislängen
Niederspannungskabel | km | 248 | 255
Niederspannungsfreileitung | km | 1 | 1
Mittelspannungskabel | km | 46 | 51
Mittelspannungsfreileitung | km | 1 | 1
Installierte Leistung der Umspannebene 20/0,4 kV
eigene Umspannstationen | Anzahl | 55 | 57
eigene Trafos | Anzahl | 62 | 64
| MVA | 34.29 | 35.32
kundeneigene Trafos | Anzahl | 17 | 17
| MVA | 9.755 | 10
kundeneigene Umspannstationen | Anzahl | 15 | 15
Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebene
Niederspannungsebene 0,4 kV | MWh | 32901
Umspannungsebene 20/0,4 kV | MWh | 37273
Mittelspannungsebene 20 kV | MWh | 48701
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Niederspannungsebene 0,4 kV | Anzahl | 7063 | 7083
Umspannungsebene 20/0,4 kV | Anzahl | 20 | 20
Mittelspannungsebene 20 kV | Anzahl | 15 | 15
Anzahl der Hausanschlüsse
Niederspannungsebene 0,4 kV | Stück | 7063 | 7083
Umspannungsebene 20/04 kV | Stück | 20 | 20
Mittelspannungsebene 20 kV | Stück | 15 | 15
Geografische Daten
Einwohnerzahl der Gemeinde | Anzahl | 16410
davon in der Niederspannung von Gemeindwerke versorgt | Anzahl | 15834
Geografische Fläche | km² | 51 | 51
Versorgte Fläche Niederspannung | km² | 6.2 | 6
Versorgte Fläche Mittelspannung | km² | 30.11 | 30
*) Die Daten sind nur teilweise belastbar, da die notwendigen Datenreihen nicht vollständig, d.h. für das gesamte Jahr vorliegen. Insoweit handelt es sich auch um Abschätzungen mit Hilfe von Näherungswerten, die Darstellung bietet dennoch einen realistischen Überblick zur Netzstruktur.
Note on D18: Hromatke, Franz: 60km bei Berechnung jeder Einzelader; 51km bei einfacher Strecke