## Tabelle1
Technische Daten der Stromversorgung Wendelstein 2024
aa) | Netzdaten Stromversorgung | 2024-12-31
Strukturmerkmale *)
Geografische Daten
| Einwohnerzahl der Gemeinde | 16718 | EW
| davon von den Gemeindewerken versorgt | 16134 | EW
| Versorgte Fläche in Niederspannung | 6.2 | km²
| Versorgte Fläche in Mittelspannung | 30.11 | km²
Stromkreislängen
| Mittelspannungskabel | 51.5 | km
| Mittelspannungsfreileitung | 1 | km
| Niederspannungskabel | 259.3 | km
| Niederspannungsfreileitung | 1 | km
Installierte Leistung der Umspannebenen 20/0,4 kV
| eigene Umspannstationen | 58 | Anzahl
| eigene Trafos | 65 | Anzahl
|  | 35.95 | MVA
| kundeneigene Trafos | 17 | Anzahl
|  | 10 | MVA
| kundeneigene Umspannstationen | 15 | Anzahl
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
| Mittelspannungsebene 20 kV | 45029 | MWh
| Mittelspannungs-/Umspannungsebene 10/0,4 kV | 36177 | MWh
| Niederspannungsebene 0,4 kV | 31071 | MWh
| Anzahl der Hausanschlüsse | 7157
| Mittelspannungsebene 20 kV | 14 | Stck
| Mittelspannungs-/Umspannungsebene 10/0,4 kV | 20 | Stck
| Niederspannungsebene 0,4 kV | 7123 | Stck
Verluste *) |  | 1980 | MWh
Verluste je Netz- und Umspannebene
| Mittelspannungsebene 20 kV | 161 | MWh
| Mittelspannungs-/Umspannungsebene 10/0,4 kV | 285 | MWh
| Niederspannungsebene 0,4 kV | 1534 | MWh
Netzrelevante Daten *)
Lasten, Verluste, Bezüge
| Jahreshöchstlast | 9224 | kW
| Netzverluste | 4.38%
| Höchstlast aus vorgelagertem Netz | 9224 | kW
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | 39720093.36 | kWh
| Mengen der Verlustenergie | 1980678 | kWh
| Preise der Verlustenergie | - | ct/kWh
Einspeisungen
| Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 20 kV | 600962 | kWh
| davon EEG-Anlagen (Photovoltaik) | 600962 | kWh
| Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 0,4 kV | 4868793 | kWh
| davon EEG-Anlagen (Wasserkraft und Photovoltaik) | 4077923 | kWh
| davon KWK-G Anlagen (BHKW) | 790870 | kWh